Author: Katarzyna Rogiewicz

ZP/220/11/16 	                                                                                                                     PO MODYFIKACJI 		                                    Formularz cen jednostkowych – załącznik nr 4 do oferty

ZADANIE NR 1
Lp | Opis | Wymagania | Jednostka miary (JM) | Zamawiana liczba                na okres 24 miesięcy (JM) | Cena jednostkowa netto (za JM) | Vat (%) | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | UWAGA: BEZWZGLĘDNE WYMAGANIE PODANIE DANYCH WYSZCZEGÓLNIONYCH PONIŻEJ
| | | | | | | | | | Producent,                  nr katalogowy | Ilość sztuk                w opakowaniu pośrednim                      i zbiorczym*
1 | bagietka laboratoryjna | Wykonana z polipropylenu (PP). Długość 125 mm. W opakowaniu 100 sztuk. | sztuka | 5 000 | | | | | | |
2 | końcówka do pipet automatycznych 10 μl | Pojemność 10 μl, bezbarwna. W opakowaniu jednostkowym  1000 sztuk. | sztuka | 5 000 | | | | | | |
3 | końcówka do pipet automatycznych 1000 μl | Pojemność 1000 μl, bezbarwna. W opakowaniu jednostkowym maksymalnie 1000 sztuk. | sztuka | 80 000 | | | | | | |
4 | końcówka do pipet automatycznych 200 μl | Pojemność 200 μl, bezbarwna. W opakowaniu jednostkowym 1000 sztuk. | sztuka | 120 000 | | | | | | |
5 | końcówka do pipet automatycznych 5000 μl | Pojemność 5000 μl, bezbarwna. W opakowaniu jednostkowym maksymalnie 250 sztuk. | sztuka | 10 000 | | | | | | |
6 | końcówka do pipet automatycznych typu Omnitip 1000ul | Pojemność 1000 μl, bezbarwna. Z filtrem. Niskoretencyjna. Sterylna. Długość końcówki 84mm (+/-0,5mm).W opakowaniu typu racks 5x96 sztuk (pudełko z wieczkiem zawiasowym z głęboką tacką). Elastyczne, cienkie ścianki kołnierza zapewniające doskonałe uszczelnianie się końcówek na trzonie pipety, a tym samym gwarantujące prawidłowe pobieranie cieczy. | opakowanie 5x96 sztuk | 90 | | | | | | |
7 | końcówka do pipet automatycznych typu Omnitip 10ul | Pojemność 10 μl, bezbarwna. Z filtrem. Niskoretencyjna. Sterylna. Długość końcówki 38mm (+/-0,5mm).W opakowaniu typu racks 10x96 sztuk (pudełko z wieczkiem zawiasowym                  z głęboką tacką). Elastyczne, cienkie ścianki kołnierza zapewniające doskonałe uszczelnianie się końcówek na trzonie pipety, a tym samym gwarantujące prawidłowe pobieranie cieczy. | opakowanie 10x96 sztuk | 30 | | | | | | |
8 | końcówka do pipet automatycznych typu Omnitip 200ul | Pojemność 200 μl, bezbarwna. Z filtrem. Niskoretencyjna. Sterylna. Długość końcówki 59mm (+/-0,5mm).W opakowaniu typu racks 10x96 sztuk (pudełko z wieczkiem zawiasowym                    z głęboką tacką). Elastyczne, cienkie ścianki kołnierza zapewniające doskonałe uszczelnianie się końcówek na trzonie pipety, a tym samym gwarantujące prawidłowe pobieranie cieczy. | opakowanie 10x96 sztuk | 100 | | | | | | |
9 | korek uniwersalny do probówki 13/75 | Do probówek PS 13/75mm, 5ml bez znaczników, biały z kołnierzem                      z polietylenu. W opakowaniu maksymalnie 1000 sztuk. | sztuka | 20 000 | | | | | | |
10 | pałeczka-mieszadełko               do testów diagnostycznych | Mieszadełko z tworzywa sztucznego.                W opakowaniu 50 sztuk. | opakowanie 50 sztuk | 8 000 | | | | | | |
11 | pałeczka wymazowa do cewki moczowej | Wymazówka sterylna, pakowana indywidualnie. Wykonana z flokowanego nylonu (mikroreologiczne) o długości użytkowej 80mm. W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 1000 sztuk. | sztuka | 3 000 | | | | | | |
12 | płyty do oznaczania grup krwi | Jednorazowa płyta eliminująca ryzyko kontaminacji i ograniczająca kontakt z materiałem zakaźnym. Sześć rzędów po pięć wgłębień. Przeźroczysta. Wymiary 15x28 cm (+/-1cm). W opakowaniu 100 sztuk. | sztuka | 10 000 | | | | | | |
13 | pojemniczek do pobierania wycinków do badań | Pojemniczek jednorazowego użytku z nakrętką, z polem do opisu. Pojemność użytkowa 50ml, pojemność całkowita 60ml. W opakowaniu 100 sztuk. | sztuka | 3 000 | | | | | | |
14 | probówka 13/75 mm, 5 ml | Wykonana z PS. 13/75 mm, 5 ml, bez znaczników, bez obrzeża. Okrągłodenna. W opakowaniu maksymalnie 500 sztuk. | sztuka | 120 000 | | | | | | |
15 | probówka do głębokiego mrożenia 2ml | Samostojaca probówka do głębokiego mrożenia (-196 stopni C) i autoklawowania (+121 stopni C) z nakrętką samouszczelniająca, podziałką i polem do opisu. Objętość 2ml.  W opakowaniu maksymalnie 100 sztuk. | sztuka | 1 000 | | | | | | |
16 | probówka do głębokiego mrożenia 4,5ml | Samostojaca probówka do głębokiego mrożenia (-196 stopni C) i autoklawowania (+121 stopni C) z nakrętką samouszczelniająca, podziałką i polem do opisu. Objętość 4,5ml.  W opakowaniu maksymalnie 100 sztuk. | sztuka | 1 000 | | | | | | |
17 | probówka do oznaczania poziomu glukozy we krwi 1ml | Zawierające inhibitor glikolizy NaF 2mg/ml krwi. Pojemność 1 ml. Z polipropylenu. Z korkiem i etykietą. W opakowaniu maksymalnie 50 sztuk. | sztuka | 5 000 | | | | | | |
18 | Probówka do pozyskiwania osocza krwi | Probówka polipropylenowa zawierająca heparynę litową do pozyskiwania osocza krwi. Probówka od 2 do 5ml z korkiem i etykietą. Fi 13x75mm. W opakowaniu maksymalnie 50 sztuk. | sztuka | 1 000 | | | | | | |
19 | Probówka okrągłodenna Ø16x100mm | Probówka okrągłodenna z optycznie przejrzystego polistyrenu (PS). Pojemność 10ml. Średnica 16x100mm. Bez kołnierza, bez znaczników. W opakowaniu maksymalnie 200 sztuk. | sztuka | 40 000 | | | | | | |
20 | Probówka okrągłodenna zakręcana Ø12-13x75mm | Probówka okrągłodenna zakręcana z optycznie przejrzystego polistyrenu (PS). Pojemność 4,5-5ml. Średnica 12-13x75mm. Z korkiem.  Opakowaniu maksymalnie 200 sztuk. | sztuka | 4 000 | | | | | | |
21 | Probówka okrągłodenna zakręcana Ø16x100mm, 10ml | Probówka okrągłodenna zakręcana z optycznie przejrzystego polistyrenu (PS). Pojemność 10ml. Średnica 16x100mm. Zakręcana, z etykietą do opisu. W opakowaniu 200 sztuk. | sztuka | 25 000 | | | | | | |
22 | Probówka stojąca z nakrętką 10ml | Pojemność 10 ml. Wykonana z polipropylenu.  Fi 16x100mm. Z białą nakrętką. Stojąca, z matowym polem do opisu. Autoklawowalna. W opakowaniu maksymalnie 100 sztuk. | sztuka | 10 000 | | | | | | |
23 | Probówka stożkowa z polistyrenu | Pojemność 9-11ml, średnica 16mm, długość 105mm. Optycznie przejrzysta. W opakowaniu jednostkowym maksymalnie 100 sztuk. | sztuka | 40 000 | | | | | | |
24 | probówka typu Eppendorf 1,5 ml, bezbarwna | Pojemność 1,5 ml, stożkowa, bezbarwna. W opakowaniu jednostkowym maksymalnie 1000 sztuk. | sztuka | 50 000 | | | | | | |
25 | probówka typu Eppendorf 1,5 ml, kolorowa | Pojemność 1,5 ml, stożkowa, kolorowa. W opakowaniu jednostkowym maksymalnie 1000 sztuk. | sztuka | 12 000 | | | | | | |
26 | probówka wirówkowa 7 ml, bez korka | Wykonana z polipropylenu. Pojemność 7ml. Stożkowa, bez korka, z kołnierzem. Znaczniki 3,4,5 ml. Średnica 16 mm, długość 65 mm. Bezbarwna. W opakowaniu jednostkowym maksymalnie 300 sztuk. | sztuka | 50 000 | | | | | | |
27 | probówka wirówkowa 7 ml, z korkiem | Wykonana z polipropylenu. Pojemność 7ml. Stożkowa, z korkiem, z kołnierzem. Znaczniki 3,4,5 ml. Średnica 16 mm, długość 65 mm. Bezbarwna. W opakowaniu jednostkowym maksymalnie 300 sztuk. | sztuka | 2 000 | | | | | | |
28 | System do pobierania krwi włośniczkowej Mikrometoda na 300ul. | Skład systemu: spreparowana probówka, spreparowana kapilara z tworzywa sztucznego typu end-to-end wbudowana w korek, przywieszony korek do zamykania probówki. Mikrometoda do badań hematologicznych. Z dnem okrągłym, zawierające rozpylony wersenian dwupotasowy (EDTA - 2K) o stężeniu 1,5 mg/ml krwi. Cała wewnętrzna powierzchnia probówki oraz kapilary pokryta antykoagulantem, zabezpieczającym probówkę przed tworzeniem mikroskrzepów oraz umożliwia szybkie wymieszanie. Wymiary 1ml, fi 11/8mm, wysokość 39mm. W opakowaniu jednostkowym maksymalnie 100 sztuk. | sztuka | 10 000 | | | | | | |
29 | Sączki jakościowe średnie | Średnica 186mm. W opakowaniu 100 sztuk | opakowanie 100 sztuk | 10 | | | | | | |
30 | szkiełko mikroskopowe nakrywkowe 18x18mm | Kwadratowe o grubości 0,16 mm o wymiarach 18x18mm. W opakowaniu maksymalnie 200 sztuk. | sztuka | 4 000 | | | | | | |
31 | szkiełko mikroskopowe nakrywkowe 22x22mm | Przeznaczone do ręcznego zakrywania preparatów mikroskopowych. Knittel glass lub równoważne. O wymiarach 22x22mm. W opakowaniu 100 sztuk. | sztuka | 25 000 | | | | | | |
32 | szkiełko mikroskopowe nakrywkowe 24x50mm | Przeznaczone do ręcznego zakrywania preparatów mikroskopowych. Knittel glass lub równoważne. O wymiarach 24x50mm. W opakowaniu 100 sztuk. | sztuka | 25 000 | | | | | | |
33 | szkiełko mikroskopowe nakrywkowe 24x60mm | Przeznaczone do ręcznego zakrywania preparatów mikroskopowych. Knittel glass lub równoważne. O wymiarach 24x60mm. W opakowaniu 100 sztuk. | sztuka | 25 000 | | | | | | |
34 | szkiełko nakrywkowe do kamer hematologicznych | O wymiarach 20x26 mm i grubości 0,4 mm, ze szlifowanymi krawędziami. W opakowaniu maksymalnie 10 sztuk. | sztuka | 200 | | | | | | |
35 | szkiełko podstawowe 26x76mm, cięte krwawędzie | O grubości 1 mm, cięte krawędzie, gładkie, o wymiarach 26x76mm. Bez pola do opisu. W opakowaniu maksymalnie 100 sztuk. | sztuka | 6 000 | | | | | | |
36 | szkiełko podstawowe 26x76mm, szlifowane krwawędzie | O grubości 1 mm, szlifowane krawędzie, gładkie, o wymiarach 26x76mm. Bez pola do opisu. W opakowaniu maksymalnie 100 sztuk. | sztuka | 8 000 | | | | | | |
37 | szkiełko podstawowe adhezyjne | Wymiary 25-26x75-76x1mm. Przeznaczone do cytologii, zamrożonych skrawków lub utrwalonych w formaldehydzie. Do mikrofalowania, zapobiegające wybarwieniu tła podczas barwień H&E. Super Frost Ultra Plus. W opakowaniu 72 sztuki. | sztuka | 10 080 | | | | | | |
38 | szkiełko podstawowe, 26x76 mm, szlifowane krawędzie, z polem do opisu | O grubości 1 mm, szlifowane krawędzie, o wymiarach 26x76 mm. Z polem do opisu. W opakowaniu maksymalnie 100 sztuk. | sztuka | 4 000 | | | | | | |
X | RAZEM | X | | X | X | X | | X | | x | x
* opakowanie pośrednie zawierające np. 200 probówek w opakowaniu foliowym, a w opakowaniu zbiorczym kartonie np. 6 opakowań po 200 tj. 1200 sztuk. Należy wpisać 200/1200 itd.
Niniejszym oświadczam, że oferowane wyroby spełniają wymagania określone powyżej. | | | |
| | | | | | | | data | podpis wykonawcy |

ZADANIE NR 2
Lp | Opis | Wymagania | Jednostka miary (JM) | Zamawiana liczba na okres 24 miesięcy (JM) | Cena jednostkowa netto (za JM) | Vat (%) | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | UWAGA: BEZWZGLĘDNE WYMAGANIE PODANIE DANYCH WYSZCZEGÓLNIONYCH PONIŻEJ
| | | | | | | | | | Producent, nr katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim i zbiorczym*
1 | Butelka do hodowli | Butelka do hodowli w zawiesinie 50ml. Skośna szyjka. Z korkiem dwupozycyjnym. Sterylna. Opakowanie zawierające 10 sztuk. | sztuka | 2 500 | | | | | | |
2 | Butelka do hodowli | Butelka do hodowli 50ml PS, z czerwoną zakrętką, skośna szyjka z korkiem,                        z wentylacją. Sterylna. Opakowanie zawierające 10 sztuk. | sztuka | 1 700 | | | | | | |
3 | Filtr 0,2um | Filtr S 0,2um bez filtracji wstępnej | sztuka | 300 | | | | | | |
4 | Pipeta jednomiarowa 3,5ml | Pipeta 3,5ml z PE, wielkość kropli                    35-55ul. Z podziałką. W opakowaniu 500 sztuk. | sztuka | 20 000 | | | | | | |
5 | Pipeta jednomiarowa 6ml | Pipeta jednomiarowa 6ml, wielkość kropli 40-55ul. W opakowaniu 400 sztuk. | sztuka | 18 000 | | | | | | |
6 | Płatki kodujące | Płatki kodujące do korka, niebieskie.                W opakowaniu 500 sztuk. | sztuka | 7 000 | | | | | | |
7 | Probówka okrągłodenna 13ml | Probówka 13ml PP 100x16mm, okrągłodenna ze skala, dwupozycyjny korek, sterylna. W opakowaniu 25 sztuk. | sztuka | 5 000 | | | | | | |
8 | Probówka stożkowodenna 1,5ml | Probówka 1,5ml, PP, 39x10,8mm, stożkowodenna, z bezpiecznym zamknięciem na szerokim zawiasie,                  ze skalą, PCR neutralna. W opakowaniu 250 sztuk. | sztuka | 13 000 | | | | | | |
9 | Probówka stożkowodenna 15ml | Probówka 15ml z PP. 120x17mm, stożkowodenna, ze skalą, z czerwoną zakrętką, sterylna. W opakowaniu 50 sztuk. | sztuka | 7 000 | | | | | | |
10 | Probówka stożkowodenna 2ml | Probówka 2ml z PP. Stożkowodenna                w kołnierzu przedłużającym, z dołączoną uszczelniona zakrętką na łańcuszku,                 ze skalą i polem do opisu. W opakowaniu 500 sztuk. | sztuka | 6 000 | | | | | | |
11 | Probówka stożkowodenna 50ml | Probówka 50ml z PP. 114x28mm, stożkowodenna, ze skalą, z czerwoną zakrętką, sterylna. W opakowaniu 25 sztuk. | sztuka | 1 400 | | | | | | |
12 | Probówka do pobierania krwi w systemie zamkniętym z czynnikiem przyspieszającym wykrzepianie oraz z żelem separującym | Probówka o pojemności 1,0 do 1,5ml.                 Do pobierania krwi systemem zamkniętym aspiracyjno-próżniowym. Wykonana z tworzywa sztucznego.                  Z naklejoną indywidualnie etykietą. Średnica do 9mm, z czynnikiem przyspieszającym wykrzepianie oraz                       z żelem separującym. W opakowaniu               50 sztuk. | sztuka | 20 000 | | | | | | |
13 | Probówka do pobierania krwi w systemie zamkniętym z heparyną litową | Probówka o pojemności 1,0 do 1,5ml.               Do pobierania krwi systemem zamkniętym aspiracyjno-próżniowym. Wykonana z tworzywa sztucznego.                   Z naklejoną indywidualnie etykietą. Średnica do 9mm, z heparyną litową.              W opakowaniu 50 sztuk. | sztuka | 20 000 | | | | | | |
14 | Probówka do pobierania krwi w systemie zamkniętym z fluorkiem sodu | Probówka o pojemności 1,0 do 1,5ml.    Do pobierania krwi wsystemem zamkniętym aspiracyjno-próżniowym. Wykonana z tworzywa sztucznego.                Z naklejoną indywidualnie etykietą. Średnica do 9mm, z fluorkiem sodu.               W opakowaniu 50 sztuk. | sztuka | 20 000 | | | | | | |
15 | Pudełko do bankowania materiału | Pudełko PP zamykane do bankowania materiału na 100 probówek 0,5-2,0ml.               Z kodem numerycznym, autoklawowalne do głębokiego mrożenia. | sztuka | 50 | | | | | | |
X | RAZEM | X | | X | X | X | | X | | x | x
* opakowanie pośrednie zawierające np. 200 probówek w opakowaniu foliowym, a w opakowaniu zbiorczym kartonie np. 6 opakowań po 200 tj. 1200 sztuk. Należy wpisać 200/1200 itd.
Niniejszym oświadczam, że oferowane wyroby spełniają wymagania określone powyżej. | | | |
| | | | | | | | data | podpis wykonawcy |

ZADANIE NR 3
Lp | Opis | Wymagania | Jednostka miary (JM) | Zamawiana liczba na okres 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za sztukę | Vat (%) | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | UWAGA: BEZWZGLĘDNE WYMAGANIE PODANIE DANYCH WYSZCZEGÓLNIONYCH PONIŻEJ
| | | | | | | | | | Producent | nr katalogowy
1 | Pipeta automatyczna | Eppendorf Research lub równoważna                   o zmiennej pojemności. Zakres objętości                 20-200 ul. Cała autoklawowalna. | sztuka | 2 | | | | | | |
2 | Pipeta automatyczna | Eppendorf Research lub równoważna                  o zmiennej pojemności. Zakres objętości            10-100 ul. Cała autoklawowalna. | sztuka | 3 | | | | | | |
3 | Pipeta automatyczna | Eppendorf Research lub równoważna                   o zmiennej pojemności. Zakres objętości                2-20 ul. Cała autoklawowalna. | sztuka | 2 | | | | | | |
4 | Pipeta automatyczna | Eppendorf Research lub równoważna                     o zmiennej pojemności. Zakres objętości 100-1000 ul. Cała autoklawowalna. | sztuka | 1 | | | | | | |
X | RAZEM | X | x | X | X | X | | X | | X | X
Niniejszym oświadczam, że oferowane wyroby spełniają wymagania określone powyżej. | | | |
| | | | | | | | data | podpis wykonawcy |
ZADANIE NR 4
Lp | Opis | Wymagania | Jednostka miary (JM) | Zamawiana liczba na okres 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za sztukę | Vat (%) | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | UWAGA: BEZWZGLĘDNE WYMAGANIE PODANIE DANYCH WYSZCZEGÓLNIONYCH PONIŻEJ
| | | | | | | | | | Producent | nr katalogowy
1 | Bagietka szklana, 250mm | Średnica 4-5mm,  długość 250mm | sztuka | 2 | | | | | | |
2 | Bagietka szklana, 250mm | Średnica 5-6mm,  długość 250mm | sztuka | 4 | | | | | | |
3 | Bagietka szklana, 250mm | Średnica 7-8mm,  długość 250mm | sztuka | 2 | | | | | | |
4 | Butelka szklana z korkiem | Butelka ze szkła sodowo-wapniowego, posiadająca szklany  korek na szlif,                        z szeroką szyją. Pojemność 250ml. | sztuka | 5 | | | | | | |
5 | Butelka szklana z zakraplaczem | Wykonana ze szkła. Pojemność 10 ml.                    Z gumowym zakraplaczem, ze szczelnie zakręcana zakrętką. Butelka ze szkła oranżowego. | sztuka | 20 | | | | | | |
6 | Cylinder miarowy 100 ml | Wykonany z PP klasa B, z tłoczoną skalą. | sztuka | 5 | | | | | | |
7 | Cylinder miarowy 250 ml | Klasa B z wylewką. Wykonany ze szkła borokrzemowego ze stopką z tworzywa PP. Skala naniesiona kolorem niebieskim. Pojemność 250 ml. | sztuka | 2 | | | | | | |
8 | Cylinder miarowy 50 ml | Klasa B z wylewką. Wykonany ze szkła borokrzemowego ze stopką z tworzywa PP. Skala naniesiona kolorem niebieskim. Pojemność 50 ml. | sztuka | 5 | | | | | | |
9 | Cylinder pomiarowy 1000ml | Ze szkła borokrzemowego 3,3. Z brązową skalą. Klasa B. Odporny na wysokie temperatury. Sześciokątna podstawka szklana. Pojemność 1000ml. | sztuka | 2 | | | | | | |
10 | Cylinder pomiarowy 100ml | Ze szkła borokrzemowego 3,3. Z brązową skalą. Klasa B. Odporny na wysokie temperatury. Sześciokątna podstawka szklana. Pojemność 100ml. | sztuka | 2 | | | | | | |
11 | Cylinder pomiarowy 10ml | Ze szkła borokrzemowego 3,3. Z brązową skalą. Klasa B. Odporny na wysokie temperatury. Sześciokątna podstawka szklana. Pojemność 10ml. | sztuka | 2 | | | | | | |
12 | Cylinder pomiarowy 250ml | Ze szkła borokrzemowego 3,3. Z brązową skalą. Klasa B. Odporny na wysokie temperatury. Sześciokątna podstawka szklana. Pojemność 250ml. | sztuka | 2 | | | | | | |
13 | Cylinder pomiarowy 25ml | Ze szkła borokrzemowego 3,3. Z brązową skalą. Klasa B. Odporny na wysokie temperatury. Sześciokątna podstawka szklana. Pojemność 25ml. | sztuka | 2 | | | | | | |
14 | Cylinder pomiarowy 500ml | Ze szkła borokrzemowego 3,3. Z brązową skalą. Klasa B. Odporny na wysokie temperatury. Sześciokątna podstawka szklana. Pojemność 500ml. | sztuka | 2 | | | | | | |
15 | Cylinder pomiarowy 50ml | Ze szkła borokrzemowego 3,3. Z brązową skalą. Klasa B. Odporny na wysokie temperatury. Sześciokątna podstawka szklana. Pojemność 50ml. | sztuka | 2 | | | | | | |
16 | Kolba 100ml | Szklana, stożkowa, z szeroką szyjką. Pojemność 100ml. | sztuka | 2 | | | | | | |
17 | Lejek 100mm | Wykonany ze szkła borokrzemowego, krótki, średnica 100ml, długość 100mm. | sztuka | 2 | | | | | | |
18 | Lejek 150mm | Wykonany ze szkła borokrzemowego, krótki, średnica 150ml, długość 150mm. | sztuka | 2 | | | | | | |
19 | Lejek 200mm | Wykonany ze szkła borokrzemowego, krótki, średnica 180ml, długość 150mm. | sztuka | 2 | | | | | | |
20 | Lejek 40mm | Wykonany ze szkła borokrzemowego, krótki, średnica 40ml, długość 40mm. | sztuka | 2 | | | | | | |
21 | Lejek 50mm | Wykonany ze szkła borokrzemowego, krótki, średnica 50ml, długość 50mm. | sztuka | 2 | | | | | | |
22 | Lejek 60mm | Wykonany ze szkła borokrzemowego, krótki, średnica 60ml, długość 60mm. | sztuka | 2 | | | | | | |
23 | Lejek 75mm | Wykonany ze szkła borokrzemowego, krótki, średnica 75ml, długość 75mm. | sztuka | 2 | | | | | | |
24 | Lejek 80mm | Wykonany ze szkła borokrzemowego, krótki, średnica 80ml, długość 80mm. | sztuka | 2 | | | | | | |
25 | Minutnik | Laboratoryjny minutnik mechaniczny. Sprężynowe, mechaniczne urządzenie do pomiaru w zakresie 0,00 do 60 minut. Wyposażony w magnes pozwalający na zawieszenie minutnika. | sztuka | 15 | | | | | | |
26 | Moździerz z wylewem | Średnica wewnętrzna 180mm, pojemność 100ml | sztuka | 2 | | | | | | |
27 | Parowniczka | Metalowa, z uszami, z wylewem, kształt okrągły, powierzchnia gładka, dno odporne na wysoką temperaturę. Ø 18-19 cm. Pojemność 1200ml. | sztuka | 1 | | | | | | |
28 | Statyw na probówki | Na 90 probówek o średnicy 11-13mm, 6-rzędowy o wysokości 60mm. Wykonany z polipropylenu (PP). Autoklawowalny. Z naniesioną siatką numeryczną. | sztuka | 10 | | | | | | |
29 | Statyw na probówki | Na 40 probówek o średnicy 16-20mm, 4-rzędowy o wysokości 70mm. Wykonany z polipropylenu (PP). Autoklawowalny. Z naniesioną siatką numeryczną. | sztuka | 4 | | | | | | |
30 | Statyw na probówki | Na 40 probówek o średnicy 20-25mm,                      4-rzędowy o wysokości 70mm. Wykonany              z polipropylenu (PP). Autoklawowalny. Z naniesioną siatką numeryczną. | sztuka | 4 | | | | | | |
31 | Statyw na probówki do głębokiego mrożenia | Pudełko (statyw) na 81 probówek typu CRYOVIAL o pojemności 2ml, z przykrywką, z numeracją otworów | sztuka | 30 | | | | | | |
32 | Statyw na probówki do głębokiego mrożenia | Pudełko (statyw) na 81 probówek typu CRYOVIAL o pojemności 5ml, z przykrywką, z numeracją otworów | sztuka | 20 | | | | | | |
33 | Szczotka do butelek | Szczotka do mycia małych butelek, średnica 50mm, wysokość włosia 110mm, długość trzonka minimum 150mm.średnica 4cm, długość włosia ok 9cm | sztuka | 5 | | | | | | |
34 | Szczotka do butelek | Średnica 25mm, długość włosia 110mm, długość trzonka minimum 120mm | sztuka | 10 | | | | | | |
35 | Szpatułko-łyżeczka | Mikro szpatułko-łyżeczka, wykonana ze stali nierdzewnej. Jeden koniec w kształcie łyżeczki, drugi plaski. Długość 150mm | sztuka | 2 | | | | | | |
36 | Zlewka laboratoryjna 100ml | Wysoka, szklana, z podziałką i wylewem.            O pojemności 100 ml | sztuka | 2 | | | | | | |
37 | Zlewka laboratoryjna 150ml | Wysoka, szklana, z podziałką i wylewem.              O pojemności 150 ml | sztuka | 1 | | | | | | |
38 | Zlewka laboratoryjna 250ml | Wysoka, szklana, z podziałką i wylewem.                  O pojemności 250 ml | sztuka | 2 | | | | | | |
39 | Zlewka laboratoryjna 500ml | Wysoka, szklana, z podziałką i wylewem.             O pojemności 500 ml | sztuka | 4 | | | | | | |
40 | Zlewka laboratoryjna 1000ml | Wysoka, szklana, z podziałką i wylewem.            O pojemności 1000 ml | sztuka | 3 | | | | | | |
41 | Zlewka laboratoryjna 5000ml | Wysoka, szklana, z podziałką i wylewem.              O pojemności 5000 ml | sztuka | 2 | | | | | | |
42 | Zlewka laboratoryjna 10000ml | Wysoka, szklana, z podziałką i wylewem.               O pojemności 10000 ml | sztuka | 1 | | | | | | |
43 | Zlewka laboratoryjna niska 1000ml | Ze szkła borokrzemowego 3,3 | sztuka | 2 | | | | | | |
44 | Zlewka laboratoryjna niska 100ml | Ze szkła borokrzemowego 3,3 | sztuka | 2 | | | | | | |
45 | Zlewka laboratoryjna niska 150ml | Ze szkła borokrzemowego 3,3 | sztuka | 2 | | | | | | |
46 | Zlewka laboratoryjna niska 200ml | Ze szkła borokrzemowego 3,3 | sztuka | 2 | | | | | | |
47 | Zlewka laboratoryjna niska 250ml | Ze szkła borokrzemowego 3,3 | sztuka | 2 | | | | | | |
48 | Zlewka laboratoryjna niska 25ml | Ze szkła borokrzemowego 3,3 | sztuka | 2 | | | | | | |
49 | Zlewka laboratoryjna niska 300ml | Ze szkła borokrzemowego 3,3 | sztuka | 2 | | | | | | |
50 | Zlewka laboratoryjna niska 500ml | Ze szkła borokrzemowego 3,3 | sztuka | 2 | | | | | | |
51 | Zlewka laboratoryjna niska 50ml | Ze szkła borokrzemowego 3,3 | sztuka | 2 | | | | | | |
X | RAZEM | X | X | X | X | X | | X | | X | X
Niniejszym oświadczam, że oferowane wyroby spełniają wymagania określone powyżej. | | | |
| | | | | | | | data | podpis wykonawcy |

ZADANIE NR 5
Lp | Opis | Wymagania | Jednostka miary (JM) | Zamawiana liczba na okres 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za sztukę | Vat (%) | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | UWAGA: BEZWZGLĘDNE WYMAGANIE PODANIE DANYCH WYSZCZEGÓLNIONYCH PONIŻEJ
| | | | | | | | | | Producent | nr katalogowy
1 | Pudełko do archiwizacji bloczków | Pudełko z grubej tektury/kartonu na 220 bloczków. Wymiary 325x240x60mm. Pudełko typu szufladowego, wysuwane, z frontem opatrzonym naklejką identyfikacyjna. W środku przegrody dzielące na 7 rzędów bloczkowych.                    Na wierzchniej warstwie obwoluty pudełka zaczepy x 8 sztuk mające na celu usztywnienie i zabezpieczenie konstrukcji przy segmentowym układaniu pudełek jedno na drugie. | sztuka | 500 | | | | | | |
2 | Pudełko do archiwizacji szkiełek | Pudełko z grubej tektury/kartonu na 1000 preparatów. Wymiary 305x105x85mm. Pudełko typu szkatułkowego, otwierane do góry, z frontem opatrzonym naklejką identyfikacyjna. W środku przegrody dzielące na 5 rzędów szkiełkowych. | sztuka | 400 | | | | | | |
3 | Koszyk do pionowego, ręcznego barwienia preparatów | Na 10 sztuk. Kompatybilny z 12-stanowiskowym zestawem do barwienia. Wykonany z tworzywa PET odpornego                 na temperaturę i odczynniki chemiczne. | sztuka | 1 | | | | | | |
4 | Koszyk do pionowego, ręcznego barwienia preparatów | Na 25 sztuk. Kompatybilny z 12-stanowiskowym zestawem do barwienia. Wykonany z tworzywa PET odpornego na temperaturę i odczynniki chemiczne. | sztuka | 1 | | | | | | |
5 | Koszyk na szkiełka laboratoryjne | Wykonany ze stali nierdzewnej. Do poziomego, ręcznego barwienia preparatów, zapewniający idealny przepływ płynów między preparatami, kompatybilny z pojemnikiem o wymiarach 9,5cmx7,3cmx6cm, na 10 sztuk z uchwytem do przenoszenia. | sztuka | 1 | | | | | | |
X | RAZEM | X | X | X | X | X | | X | | X | X
Niniejszym oświadczam, że oferowane wyroby spełniają wymagania określone powyżej. | | | |
| | | | | | | | data | podpis wykonawcy |

ZADANIE NR 6
Lp | Opis | Wymagania | Jednostka miary (JM) | Zamawiana liczba na okres 36 miesięcy | Cena jednostkowa netto za sztukę | Vat (%) | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | UWAGA: BEZWZGLĘDNE WYMAGANIE PODANIE DANYCH WYSZCZEGÓLNIONYCH PONIŻEJ
| | | | | | | | | | Producent,  nazwa (jeśli posiada),                 nr katalogowy | Ilość sztuk              w opak. jednostkowym/zbiorczym
1 | Zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego | Zamknięty system do odśluzowywania jamy ustnej noworodków i pobierania próbek                    z drzewa oskrzelowego. Przeźroczysty pojemnik o pojemności 25ml, dodatkowa nakrętka i naklejka umożliwiająca oznaczenie próbki i jej transport, łączniki pasujące do każdego typu cewnika do odsysania. Sterylna. Wyposażona w HV test. Opakowanie jednostkowe zawierające                 10 pojedynczo pakowanych pojemników. | sztuka | 3400 | | | | | | |
2 | Igła do nakłuć lędźwiowych | Sterylna. 22GA (0,7x178-180mm). Opakowanie jednostkowe folia-papier. Opakowanie pośrednie kartonik zawierający 10 sztuk pojedynczych igieł. | sztuka | 500 | | | | | | |
3 | Igła do nakłuć lędźwiowych u noworodków | Sterylna. Igła do punkcji lędźwiowych                    u noworodków z końcówką typu Quinckie Point, gwarantująca wysoką jakość penetracji i przeźroczystą nasadką ułatwiającą wizualizację płynu. W\rozmiarach: 22G (0,7x38mm) oraz 22G (0,7x90mm). W opakowaniu kartonikowym 25 pojedynczych igieł. | sztuka | 800 | | | | | | |
X | RAZEM | X | X | X | X | X | | X | | X | X
Niniejszym oświadczam, że oferowane wyroby spełniają wymagania określone powyżej. | | | |
| | | | | | | | | data           podpis wykonawcy |
ZADANIE NR 7
Lp | Opis | Wymagania | Jednostka miary (JM) | Zamawiana liczba na okres 24 miesięcy (JM) | Cena jednostkowa netto (za JM) | Vat (%) | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent,    nr katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim i zbiorczym*
1 | Kaniula                  do odsysania krwi z lewego przedsionka lub komory                     z prowadnicą 16-18FR | Sterylna. Kaniula tworzywo PVC medyczne. Tworzywo apyrogenne i atrombogenne. Długość minimalna 38-40cm. Konektor łączący 1/4 cala. Prowadnica metalowa                 lub plastikowa, plastyczna, wyciągalna. Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne. W opakowaniu zbiorczym 10 sztuk | sztuka | 1 000 | | | | | | |
X | RAZEM | X | | X | X | X | | X | | x | x
Niniejszym oświadczam, że oferowane wyroby spełniają wymagania określone powyżej. | | |
| | | | | | | | data | podpis wykonawcy

ZADANIE NR 8
Lp | Opis | Wymagania | Jednostka miary (JM) | Zamawiana liczba na okres 36 miesięcy | Cena jednostkowa netto za sztukę | Vat (%) | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | UWAGA: BEZWZGLĘDNE WYMAGANIE PODANIE DANYCH WYSZCZEGÓLNIONYCH PONIŻEJ
| | | | | | | | | | Producent,  nazwa (jeśli posiada),                 nr katalogowy | Ilość sztuk              w opak. jednostkowym/zbiorczym

1

Maska krtaniowa

Jednokrotnego użytku, sterylna. Składająca się z rurki oddechowej i pompowanego mankietu powietrznego wykonanego z PVC. W rozmiarach: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5. Bez zawartości lateksu. Posiadająca zabezpieczenie przed wklinowaniem nagłośni z wbudowanym w mankiet i trzon maski w celu zabezpieczenia go przed przegryzieniem. W opakowaniu maksymalnie 10 pojedynczo zapakowanych masek.
Rozmiar kodowany różnym kolorem mankietu. Rozmiar opisany na baloniku kontrolnym.

sztuka

2800

X | RAZEM | X | X | X | X | X | | X | | X | X
Niniejszym oświadczam, że oferowane wyroby spełniają wymagania określone powyżej. | | | |
| | | | | | | | data | podpis wykonawcy |