Title: ZADANIE NR 1: RĘKAWY FOLIOWO-PAPIEROWE DO STERYLIZACJI ZE WSKAŹNIKIEM PAROWYM, GAZOWYM ORAZ FORMALDEHYDOWYM
Author: Katarzyna Rogiewicz
Last saved by: wsybal

ZP/220/71/15 				Formularz cen jednostkowych – załącznik nr 4 do oferty

ZADANIE NR 4: RĘKAWY DO STERYLIZACJI PLAZMOWEJ | | | | | | | | | |
Lp. | Opis | Wymagania | jednostka miary | Zamawiana liczba na okres 30 miesięcy (mb) | Oferowany rozmiar (szer.xdł) | Oferowana ilość rolek (należy zaokrąglić w górę) | Cena jednostkowa netto (za rolkę) | Wartość netto | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (za rolkę) | Wartość brutto | Producent | nr katalogowy | liczba rolek w opakowaniu zbiorczym
1 | Rękaw do sterylizacji plazmowej 150mm | Bez zawartości celulozy. Płaski. Posiadający wskaźnik do sterylizacji plazmowej. Wysoka odporność na przebicia i rozdarcia. Gramatura papieru 75g/m2. Długość rolki minimum 70mb, maksimum 200mb | mb | 6 000 | | | | | | | | | |
2 | Rękaw do sterylizacji plazmowej 250mm | mb | 5 000 | | | | | | | | | |
3 | Rękaw do sterylizacji plazmowej 350mm | mb | 6 000 | | | | | | | | | |
4 | Rękaw do sterylizacji plazmowej 380mm-400mm | mb | 3 000 | | | | | | | | | |
| RAZEM | X | X | X | x | | X | | x | X | | | |
Liczbę oferowanych rolek należy wyliczyć jako iloraz zamawianych metrów bieżących i długości oferowanego rękawa np. 6000 mb: długość 100mb = 60 rolek, długość 200mb = 30 rolek, itd. W przypadku otrzymania wyniku niepełnej liczby rolek, wynik należy zaokrąglić w górę do całej rolki.
OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ NA ILOŚĆ ROLEK RĘKAWÓW A NIE METRÓW BIEŻĄCYCH | | | | | | | |
Niniejszym oświadczam, że oferowane wyroby spełniają wymagania określone powyżej. | | data | | podpis wykonawcy